|  | Mémento « La Santé et la Sécurité au Travail dans les écoles » |
| --- | --- |

Avertissement : Les textes reproduits partiellement ou intégralement ne peuvent en aucune façon se substituer ou être opposés aux versions publiées officiellement.

Note : Des ressources et des informations complémentaires sont disponibles sur le site de l’académie de Besançon, menu Ressources humaines, sous-menu Santé et Sécurité au Travail puis Ressources académiques

Les lignes surlignées n’ont pas pu faire l’objet d’une vérification.

Les obligations du directeur·trice d’école

Décret 2023-77 du 14 oût 2023 relatif aux directeurs d’école

Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l'organisation et le bon fonctionnement de l'école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnes présentes dans l'école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d'école et le conseil des maîtres. (Art. R. 411-10)

Art. R. 411-14.-Le directeur d'école organise le travail des agents communaux. 
« Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école sur le temps scolaire.

Art. R. 411-18.- […]  Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l'interlocuteur de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'école qu'il dirige. Il peut se faire représenter par un enseignant de l'école. « Il veille à la qualité des relations de l'école avec l'ensemble des partenaires éducatifs. »

Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie

La responsabilité de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie relève du directeur d'école :

- Il veille à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus en conformité avec les dispositions réglementaires.

- Il fait procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires.

- Il fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité.

- Il prend toutes mesures de prévention et de sauvegarde telle qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ;

- Il prend, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes et en réfère au représentant de la collectivité locale investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'école.

Art. L411-1 et  L411-4 du Code de l’éducation (loi Rilhac)

- Le directeur veille à la bonne marche de l’école. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

- Le PPMS est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur·trice donne son avis sur le PPMS et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école.

Les registres et documents obligatoires

Le directeur·trice d’école doit disposer de certains registres et documents obligatoires en matière de santé, de sécurité et conditions de travail. Ces registres et documents sont à présenter à la demande de différents organismes d’inspection ou de visite (commission de sécurité, FS SSCT, Inspecteur Santé et Sécurité au Travail).

Procès verbaux de la commission de sécurité

Art. R143-41 du Code de la construction et de l'habitation

La commission de sécurité donne un avis sur les conditions d'application des règles de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public :

- si l'école est classée dans une des trois premières catégories, le directeur·trice doit demander au maire le passage de la commission de sécurité compétente tous les trois ans ;

- si l'école est classée dans la quatrième catégorie sans hébergement (),directeur·trice doit demander au maire le passage de la commission de sécurité compétente tous les cinq ans ;

- si l'école est classée en 5ème catégorie sans hébergement (1), aucune visite de la commission de sécurité n'est obligatoire sauf si le maire, éventuellement saisi par écrit par le directeur·trice d'école, a connaissance d'un danger grave.

Le Registre de sécurité incendie

Art. R143-44 du Code de la construction et de l’habitation, Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021, Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
1° L'état du personnel chargé du service d'incendie ;
2° Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
3° Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
4° Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

Des exercices périodiques d’évacuation relatifs au risque incendie :

-  doivent être organisés à raison d’au moins un tous les six mois (art. R4227-39 du Code du travail) ;

- le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée scolaire ; la date et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité (art. R33 de l’arrêté du 25 juin 1980) ; les conditions de leur déroulement font l’objet d’un compte-rendu annexé au registre de sécurité.

Les rapports de contrôles et de vérifications des installations techniques () Arrêté du 19 juin 1990, art. 6

Les contrôles et vérifications des installations techniques permettent de faire un état des installations et de mettre en évidence les défauts pouvant être source de danger pour les personnes et les biens. Le directeur doit demander au maire de la commune de lui fournir les rapports de contrôle des installations techniques et conservera à l'école l'original ou une copie de chaque rapport. Au besoin, il devra rappeler au maire de la commune la nécessité de faire procéder aux travaux nécessaires à la levée des observations formulées dans chacun des rapports.

Rapport de contrôle et de vérification des extincteurs

Code du travail : art. R4227-29, Arrêté du 25 juin 1980 art. MS 73, norme NFS 61-919 pour la 5ème catégorie

Périodicité : annuelle

Rapport de contrôle et de vérification du système de sécurité incendie (S.S.I)

Code du travail : art. R4224-17, Arrêté du 25 juin 1980 art. MS 68, MS 73, § 2 art. PE 4 et § 2 e) art. PE 27  de l’arrêté du 25 juin 1980 ;

Les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien.

Périodicité : - annuelle pour les catégories 1 à 4

- non fixée par la réglementation pour la 5ème catégorie (la périodicité de la vérification du système d’alarme incendie sera déterminée à partir de la documentation fournie par le fabricant et/ou l’installateur : documentation technique, contrat d’entretien, consignes de maintenance).

Rapport de contrôle et de vérification des installations électriques

Arrêté du 10 octobre 2000 art 5, Arrêté du 26 décembre 2011 art 3, Arrêté du 25 juin 1980 art. EL 19 ; Code du travail

Périodicité : pour les obligations imposées par le Code du travail : annuelle

pour les obligations des ERP : annuelle pour les catégories 1 à 4 ; non fixée par la réglementation pour la 5ème catégorie

Rapport de contrôle et de vérification des installations gaz

Arrêté du 25 juin 1980, art. GZ 30, art PE 4 §2, Arrêté du 19 juin 1990, art. 6

Périodicité : - annuelle pour les catégories 1 à 4

- non fixée par la réglementation pour la 5ème catégorie

Rapports de contrôle et de vérification des installations de désenfumage

Arrêté du 25 juin 1980, art. DF 10, art PE 4 §2, Arrêté du 19 juin 1990, art. 6

Périodicité : - annuelle pour les catégories 1 à 4 : -

- non fixée par la réglementation pour la 5ème catégorie

Rapport de contrôle et de vérification des installations de chauffage

Arrêté du 25 juin 1980, art. CH 58, art PE 4 §2, Arrêté du 19 juin 1990, art. 6

Périodicité : - annuelle pour les catégories 1 à 4 : -

- non fixée par la réglementation pour la 5ème catégorie

Rapport de contrôle des portes et portails automatiques

Code du travail : art. R4224-12 Arrêté du 21 décembre 1993 art 9

Périodicité : au minimum semestrielle et adaptée à la fréquence de l'utilisation et à la nature de la porte ou du portail

Rapport de contrôle des ascenseurs et monte-charges

Arrêté du 29 décembre 2010, art 6 ; Arrêté du 25 juin 1980, art.AS 9

Périodicité : annuelle + vérification quinquennale

Le dossier technique amiante (D.T.A.)

Code du travail : art. R1334-29-5, Arrêté du 21 décembre 2012

Obligatoire pour les bâtiments dont le permis de construire a été attribué avant le 01/07/1997.  Le D.T.A mentionne la localisation précise des matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi que les consignes générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et produits.

Mesurages de l’activité du radon

Articles D1333-32 et 1333-33 du Code de la santé publique

Le radon est un gaz naturel radioactif produit surtout par certains sols granitiques ou volcaniques. La mesure de l’activité du radon est obligatoire :

- dans les écoles situées dans les zones 3 (zones à potentiel radon significatif) ;

- dans les écoles situées dans les zones 1 (zones à potentiel radon faible) et 2 (zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments) lorsque les résultats de mesurages existants dépassent le niveau de référence de 300 Bq/m3.

La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée dans l’arrêté du 27 juin 2018.  Un outil en ligne sur le site de l’IRSN permet, à partir du nom de la commune, de connaître son potentiel radon.

​Le mesurage doit être renouvelé tous les dix ans et après que sont réalisés des travaux modifiant significativement la ventilation ou l'étanchéité du bâtiment.

Le « bilan relatif aux résultats de mesurage du radon » doit être affiché près de l'entrée principale de l’école (cf. annexe II de l’arrêté du 26 février 2019)

Le registre des équipements sportifs

Code du sport, art. R322-19 à R322-26

Ce registre ne concerne que les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle, buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu.

Le dossier des aires de jeux

Décret 96-1136 du 18 décembre 1996, art 3, Annexe 4b

Ce dossier comprend notamment les attestations de conformité des équipements et les plans prévisionnels d’entretien et de maintenance accompagnés des documents attestant leur réalisation.

Les propriétaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications

Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.

Les fiches de données de sécurité (FDS)

Code du travail : art. R4412-38, R4411-73

Les fiches de données de sécurité de tous les produits utilisés dans l’école (produits d’entretien, peintures, solvants,…) permettent d’apprécier les dangers que comporte l’utilisation des produits  sur la base de données validées par le fournisseur et de mettre en place les moyens de prévention qui s’imposent. La fiche de données de sécurité vise également à identifier les premiers secours à porter en cas d’urgence.

Le registre de santé et sécurité au travail art 3-2 du Décret 82-453 modifié par décret  2022-1427 du 20 novembre 2020, Circulaire du 10 avril 2015, Guide juridique d’application du décret 82-453

Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les agents mentionnés à l'article 4. Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.

Le registre de santé et de sécurité au travail est tenu à la disposition de l'ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est également tenu à la disposition des inspecteurs santé et sécurité au travail et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, des comités sociaux d'administration.

Dans notre académie, le registre santé et sécurité au travail est dématérialisé pour les agents de l’Education Nationale et disponible depuis le Portail Inter Académique (PIA) :  https://pia.ac-besancon.fr/accueil/. Pour les usagers, un registre papier doit être disponible dans chaque établissement et les fiches saisies, transmises à l’assistant de prévention.

Sa localisation doit être portée à la connaissance des agents et des usagers de l’école par tous moyens, notamment par voie d’affichage.

Le registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent

Décret n° 82-453, art. 5-6, Circulaire du 10 avril 2015, §I.5 du Guide juridique d’application du décret 82-453

Ce registre doit être utilisé si un agent exerce son droit d'alerte et de retrait, face à une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Le registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent est dématérialisé et disponible depuis le Portail Inter Académique (PIA) : https://pia.ac-besancon.fr/accueil/

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (D.U.E.R.P.)

Code du travail, art. L4121-3, R4121-1 à R121-4, Circulaire DRT n° 6 du 18 avril 2002 , Orientations stratégiques ministérielles 2015-2016

Le document unique d’évaluation des risques professionnels, réalisé et mis à jour annuellement répertorie l'ensemble des risques professionnels (dont les RPS) auxquels sont exposés les agents, afin d'organiser la prévention au sein du programme annuel de prévention.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels est dématérialisé et disponible depuis le Portail Inter Académique (PIA) : https://pia.ac-besancon.fr/accueil/

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.)

B.O n°26 du 29 juin 2023

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté constitue la meilleure réponse permettant de faire face à la gravité d'une situation d'accident majeur en attendant l'arrivée des secours. Au moins un exercice « attentat intrusion » et un exercice « risques majeurs/technologiques » doivent être réalisés au cours de l’année scolaire.

L'organisation de ces exercices de simulation doit permettre de confronter le PPMS de l’école à la situation réelle en « grandeur nature » et de vérifier le bien-fondé des mesures qu'il comporte.

Art. L411-4 du Code de l’éducation (loi Rilhac)

Le PPMS est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur·trice donne son avis sur le PPMS et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école.

La surveillance de la qualité de l’air intérieur

Code de l’environnement, art L221-8, R221-30 à 38

La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible, notamment les écoles.

Un affichage dans l’école informe les personnels et les usagers des résultats d’évaluation des moyens d’aération et des mesures des polluants.

Le registre public d’accessibilité

Arrêté du 19 avril 2017

C’est un document qui doit contenir l’intégralité des dispositions prises par l’école pour permettre à toutes les personnes susceptibles d’être accueillies, notamment les personnes handicapées, quel que soit le handicap, de pouvoir bénéficier de toutes les prestations en vue desquelles le lieu a été conçu.

Les affichages obligatoires

( À l'entrée de l'école :

- l’emplacement et le chemin d'accès au défibrillateur automatisé externe (DAE) pour les ERP des catégories 1 à 4 (art.3 de l’arrêté du 29 octobre 2019) ;

- l’avis de la commission de sécurité (CERFA 20 3230) pour les ERP des catégories 1 à 4 (Arrêté du 25 juin 1980 art. GE 5)

- l’interdiction de fumer (Code de la santé publique : art R 3512-2

- l’interdiction de vapoter (Code de la santé publique, art. L3513-6, R3513-3) ;

- la localisation du registre de santé et sécurité au travail (Décret 82-453 modifié art 3-2) ;

- bilan relatif aux résultats de mesurage du radon (annexe de l’arrêté du 26 février 2019)

- Pour les établissements ayant réalisé une campagne de mesures des polluants, bilan relatif aux résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur (art. 8 de l’arrêté du 1er juin 2016 modifié par l’arrêté du 27 décembre 2022)

( À chaque entrée d’un bâtiment :

- un plan d'intervention qui représente tous les niveaux du bâtiment afin d'aider les services de secours à intervenir dans l'urgence. Ce plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF X 08-070 du 15 juin 2013 qui remplace la norme NF S 60-303 (Arrêté du 25 juin 1980, art. MS 41, PE 27 § 6 ).

Le plan d’intervention n’est pas obligatoire pour les établissements de 5ème catégorie sans sous-sol ou étage.

( À chaque niveau d’un bâtiment :

- un plan d’évacuation : à chaque étage aux points d’accès principaux, à proximité des ascenseurs et des escaliers, aux principales jonctions et intersections (§ 5.2.6 norme NF X 08-070)

- les consignes de sécurité incendie : à chaque étage aux points d’accès principaux, à proximité des ascenseurs et des escaliers, aux principales jonctions et intersections (Code du travail art. R4227-37 ; § 4.4 norme NF X 08-070)

( Dans chaque classe :

- les consignes de sécurité incendie (Code du travail art. R4227-37) ;

(  Dans la salle des professeurs :

- la procédure d’accès au registre de santé et sécurité au travail dématérialisé (Décret 82-453 modifié art 3-2) ;

- la procédure d’accès au registre dématérialisé de signalement d’un danger grave et imminent (Décret 82-453 modifié art. 5-5, et  5-6) ;

- la localisation du DUER / programme de prévention ;

- la liste des représentants des personnels à la FS SSCT (Formation Spécialisée en Santé et Sécurité au travail) Départementale (Décret 82-453 modifié  art.46 abrogé)

- la liste des personnels formés aux gestes des premiers secours.

| Registres et documents obligatoirement présents dans l’école |
| --- |
| Document ou registre | Présent dans l’école | Si non, date de saisine de la collectivité territoriale de rattachement | Observations |
|  | oui | non | Sans objet |  |  |
| Registre de sécurité incendie |  |  |  |  |  |
| Procès-verbaux de la commission de sécurité |  |  |  |  |  |
| Rapports de contrôle et de vérification des moyens d’extinction |  |  |  |  |  |
| Rapports de contrôle et de vérification des équipements d’alarme incendie (S.S.I.) |  |  |  |  |  |
| Rapports de contrôle et de vérification des installations électriques |  |  |  |  |  |
| Rapports de contrôle et de vérification des installations gaz |  |  |  |  |  |
| Rapport de contrôle et de vérification des installations de désenfumage |  |  |  |  |  |
| Rapport de contrôle et de vérification des installations de chauffage |  |  |  |  |  |
| Rapport de contrôle et de vérification des portes et portails automatiques |  |  |  |  |  |
| Rapport de contrôle et de vérification des ascenseurs et monte-charges |  |  |  |  |  |
| Dossier technique amiante (D.T.A.) |  |  |  |  |  |
| Rapport des mesurages de l’activité du radon |  |  |  |  |  |
| Rapport relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur |  |  |  |  |  |
| Registre des équipements sportifs |  |  |  |  |  |
| Dossier des aires de jeux |  |  |  |  |  |
| Fiches de données de sécurité (FDS) |  |  |  |  |  |
| Registre de santé et sécurité au travail |  |  |  |  |  |
| Registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent |  |  |  |  |  |
| Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) |  |  |  |  |  |
| Programme annuel de prévention |  |  |  |  |  |
| Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.) |  |  |  |  |  |
| Le registre public d’accessibilité |  |  |  |  |  |

| Documents à afficher dans l’école |
| --- |
| Document | Localisation | Affiché dans l’école | Si non, date de saisine de la collectivité territoriale de rattachement |
|  |  | oui | non |  |
| Emplacement et chemin d’accès au défibrillateur automatisé externe (DAE) pour les ERP de catégories 1 à 4 | à l’entrée principale de l’école |  |  |  |
| Avis relatif au contrôle de la commission de sécurité incendie (catégories 1 à 4) | à l’entrée principale de l’école |  |  |  |
| Le bilan relatif aux résultats des mesurages du radon | à l’entrée principale de l’école |  |  |  |
| Le bilan relatif aux résultats de la surveillance de la qualité de l’air intérieur | à l’entrée principale de l’école |  |  |  |
| Plan d’intervention général regroupant la totalité des niveaux d’un bâtiment | à l’entrée principale de chaque bâtiment |  |  |  |
| Plan d’évacuation par niveau | à chaque niveau d’un bâtiment |  |  |  |
| Consignes de sécurité incendie | à chaque niveau d’un bâtiment |  |  |  |
|  | dans chaque salle de classe |  |  |  |
| Signalisation d’interdiction de fumer | à l’entrée principale de chaque bâtiment |  |  |  |
| Signalisation d’interdiction de vapoter | à l’entrée principale de chaque bâtiment |  |  |  |
| Procédure d’accès au registre de Santé et Sécurité au Travail dématérialisé | Panneau prévention SST | Salle des professeurs |  |  |  |
| Procédure d’accès du registre de signalement d’un danger grave et imminent dématérialisé |  |  |  |  |  |
| Localisation du DUER / programme de prévention |  |  |  |  |  |
| Liste des représentants des personnels à la FS SSCT (Formation Spécialisée en Santé et Sécurité au Travail) |  |  |  |  |  |
| Liste des personnels formés aux gestes des premiers secours |  |  |  |  |  |

# Footnotes

() Les salles de repos ne sont pas considérées comme des locaux à sommeil car le personnel reste éveillé.

() Les écoles de 5ème catégorie sont réglementées par l’arrêté du 22 juin 1990, complétant l’arrêté du 25 juin 1980 (articles PE) qui ne précise pas les périodicités des contrôles et vérifications des installations techniques ; cependant, l’article PE 4 §2 mentionne : « en cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.. ». De ce fait, conformément à cet article, le directeur demandera au maire de la commune de lui fournir les rapports de contrôle des installations techniques de l’école.

Si l’école reçoit moins de 20 élèves, seules les dispositions des articles PE 24, § 1 (conformité des installations électriques), PE 26 § 1 (Extincteurs facilement accessibles, utilisables par le personnel de l’établissement et maintenus en bon état de fonctionnement) et PE 27 (installation d’un système d’alarme et affichage de consignes) sont applicables.